## XXIV.Видео
Подобект XXIV: "Видеонаблюдение"
№ | Видове СМР | Мярка | Количество
1 | 2 | 3 | 4
Част Ел
Доставка на техника
1 | Вандалоустойчива куполна камера ден/нощ, 650 линии (союг)/700 линии (B/W), 1/3" Interline Transfer CCD , функция Ден/Нощ с механичен IR филтър, 0.003 lux (цветно)/0.000: lux lux (B&W), варифокален обектив 3.8~8 мм, Широк динамичен обхват (Super Dynamic 5); i-VMD функция за видеоанализ (оставен/изчезнал предмет, интелигентна детекция); функция за прецизен фокус (ABF),Adaptive Black Stretch (ABS), цифров стабилизатор на картината, ALC, BLC, 24Vac/ 12Vdc | бр. | 19
2 | Купол + стенна стойка за монтаж на вандалоустойчива куполна камера | бр. | 19
3 | Високоскоростна моторизирана камера Ден/Нощ с механичен IR филтър, 1/4" Interline transfer CCD, 650 TV линии, светочувствителност 0.5/0.04 lux (Color/B/W), 36X оптично увеличение (20х цифрово), оптичен стабилизатор, 3D шумов филтър (3D-DNR), широк динамичен обхват (Super Dynamic 6), автоматично проследяване (Auto Tracking), детектор на движение, скорост на въртене до 400°/секунда, 8 зони на маскиране, 256 preset позиции, управление по коаксиален кабел (Panasonic) или RS485 (Pelco P/D), за външен монтаж -5П~+ЯПГ CTPfifiV ?4Var/Q8W | бр. | 3
4 | Стойка за монтаж на моторизирана камера | бр. | 3
5 | 32 канален професионален цифров рекордер 400 к/с при D1 (PAL 704 х 576), 4 ТВ HDD, HDMI мониторен изход, настройка на запис/резолюция/компресия динамично за всяка камера поотделно и независимо една от друга, автоматично отработване на аларми и връзка с алармен център съгласно BS8418, 20 алармени входа и 4 релейни изхода, RS-485 за управление на PTZ камери, CMS софтуер, възможност за запис на HD камери, вградени помощни видео клипове с графично илюстриране на потребителските и системните настройки (или съвместим) | бр. | 1
6 | Клавиатура за управление на рекордери, LCD дисплей, 3-осов joystick за у-ние на PTZ | бр. | 1
7 | 19" TFT-LCD професионален монитор, 1280 х 1024 пиксела, 250cd/m2, контраст 1000:1, 5ms, формат 4:3, 3D comb филтър, входове - BNCx2/VGA, вградени говорители 2xlW, дистанционно управление, 230Vac/26W | бр. | 1
8 | 42" професионален цветен TFT-LCD монитор, подходящ за мониторинг стени, информационни и рекламни панели, възможност за мултимониторна видеостена (до 5x5 монитора в един екран), динамичен контраст 1200:1, яркост 500cd/m2, FullHD 1080р, входове - HDMIx2, BNC,Component, VGA, DVI-D, RS-232, аудио (RCA), Screen Saver, 2 бр. говорители (10W), 220Vac | бр. | 1
9 | Гръмозащита за куполни камери (по коаксиален кабел и UTP кабел) | бр. | 6
10 | Гръмозащита по коаксиален кабел, BNC конектори (мъжко-женско) | бр. | 10
11 | Захранващ блок в метална кутия за външен монтаж 220VAC/24 VAC, 70VA | бр. | 3
12 | Захранващ блок в метална кутия за вътрешен мoнтaж220VAC/24 VAC, 70VA | бр. | 7
13 | BNC конектор за кримпване, 3 части | бр. | 56
14 | Непрекъсваемо захранване UPS 3000VA/2100W 3kVA with CI2 Battery box for 60 min. Singl phase IN - OUT 220-230-240 V, 50/60 Hz ON-LINE Double Conversion LCD display, RS232 port Smart RS232 communication with monitoring software Intelligent slot (optional): USB /SNMP /Dry contact Board Wide input voltage range Cold start Full digital control (DSP) Economic Operation mode (ECO) Self-testing when UPS startup Multifunctional protection Output bypass settable Optimized Battery configuration | бр. | 1
15 | Професионален коаксиален кабел, 75 Ома, медно жило, 95% медна оплетка, ролка 200м | бр. | 12
16 | Информационен кабел, 1метър | бр. | 700
17 | Захранващ кабел, 3x1,5 кв.мм., 100 метра | м | 5
18 | Захранващ кабел, 2x0,75 кв.мм., 100 метра | м | 9
19 | Тръба HDPE ф32 X 2,40, 1 метър | м | 170
20 | Тръба HDPE ф50 X 2,40, 1 метър | м | 50
21 | UV PVC гофрирана тръба f 20 mm, 1 метър | м | 100
22 | PVC кабелен канал 40x20 mm, 1 метър | м | 30
23 | Поцинкована метална тръба Ф 1 Уг" | м | 200
Доставка и монтаж
1 | Спомагателни материали и консумативи | к-т | 1
2 | Монтаж на тръби и кабелни канали, 1 м | м | 550
3 | Окабеляване, 1 м | м | 4500
4 | Механизация | к-т | 1
5 | Транспортни и командировъчни разходи | к-т | 1
6 | Монтаж, настройка, програмиране, пускане в експлоатация, обучение за работа със системата | к-т | 1