Одобрил:

Главен архитект на Община Долна Баня

/Румен Иванов/

ТЕХНИЧЕСКа спецификация

Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие: „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин“, ведно с прилежащото дворно пространство в гр. Долна баня, община Долна баня“, за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

- ОБЩА ЧАСТ

Програмата  за  развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. е насочена към постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително създаване и поддържане на заетост, както и инвестиции в образованието, включващи обновяването на сградния фонд за обществено обслужване.  Целта е удовлетворяване на основните и функционални изисквания към тази група сгради и вътрешните им сградни инсталации, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки да се осигури  по-високо качество на учебната  среда.

Сградите за образование и наука се проектират и оценяват за съответствие с основните изисквания към строежите, както следва:

1. механично съпротивление и устойчивост;

2. безопасност в случай на пожар;

3. хигиена, здраве и околна среда;

4. достъпност и безопасност при експлоатация;

5. защита от шум;

6. енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение;

7. устойчиво използване на природните ресурси.

Голяма част от тези проблеми  за сградата на ОДЗ „ Юрий Гагарин” са решени с предходно проектиране и саниране на сградата чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност. С настоящето  проектиране се цели да се завърши цялостното възстановяване на сградата и благоустрояването на дворното пространство. Предвижданите открити площадки за игра трябва да се проектират така, че да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 2009 г. за „Условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра” (ДВ, бр. 10 от 2009 г.). Цялостното проектиране трябва да е съобразено с изискванията на  Наредба РД 02-20-3 от 21.12.2015 г. на МРРБ.

Изпълнението на мерки  в сградите за образование и наука  ще допринесе за:

- подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите

- осигуряване на условия на учебна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

- ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ОБЕКТ на настоящата поръчка е „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин“, ведно с прилежащото дворно пространство в гр. Долна баня, община Долна баня“,  находяща се в кв. 97, УПИ І - „Детски комбинат”.

ПРЕДМЕТ на настоящата поръчка е:

2.1 Изработване на инвестиционен проект в работна фаза за изпълнение на мерки, свързани с  благоустрояването на дворното пространство и частичен ремонт на сградата.

2.2 Осъществяване на авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрената проектна документация и приложимата нормативна уредба.

С работния проект:

1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР;

2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне, изпълнението на строителството, включително чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на ЗОП;

3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

- ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

Сградата на ОДЗ „ Юрий Гагарин” е съставена от три тела – сключено застрояване. Централна сграда на три етажа със сутерен, пристроено тяло на два етажа и сутерен и самостоятелно едноетажно допълващо застрояване за котелно.

2.1 Работният инвестиционен проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания към проекта.

Изпълнителят следва да представи работен инвестиционен проект  в следния обхват:

  - БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО:

Части:

- Архитектурна

Проект за благоустрояване на дворното пространство на ОДЗ „ Юрий Гагарин”- обособяване на 7 самостоятелни площадки за игра и учебно опитно поле, ограда по югозападната регулационна линия, архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на  отделни СМР.

- Геодезическа снимка на двора и Ветикална планировка

- детайли на настилки

-  Електро – градинско осветление

- ВиК, отводняване на двора и частичен  дренаж  /хидроизолация на основи/ на пристройката от северозападна и югозападна страна.

- Проект автоматизирана поливна система на зелените площи /не включва проект за  сондажен кладенец/

- Проект озеленяване на дворното пространство

- Проект за видеонаблюдение на дворното пространство и входовете на сградата.

  - РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТНИ РАБОТИ

Част АРХИТЕКТУРНА:

В обхвата на инвестиционния проект са включени проектни решения, касаещи ремонт на  част от съществуващите подови настилки, нови парапети  на основното стълбище , нови балконски парапети на сградата, частична подмяна на врати и прозорци /основно в сутеренния етаж и котелното помещение/, мазилки и шпакловки  на някои помещения , както и защитна облицовка в основните помещения на височина Н-110 см., демонтаж на съществуващи компрометирани въздуховоди в сутерена, демонтаж на метални капаци, демонтаж на стари облицовки.

Проектната документация да съдържа:

- Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж.

- Разпределения - (М 1:100);

- Характерни вертикални разрези на сградата - М 1:100;

- Фасади /частично/ - графично оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидените нови балконски парапети.

- Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване/затваряне на балкони, външна дограма (прозорци и врати) и др. свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване, решетки, сенници, предпазни парапети и привеждането им към нормативите - минимум М 1:20.

- Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата.

Част КОНСТРУКТИВНА:

Детайл на масивна ограда

Обяснителна записка

Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна  с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

Част ЕЛЕКТРО:

Светлотехнически изчисления  и графично изобразяване на разположението на осветителните тела в помещенията   както и тяхната подмяна за цялата сграда.

Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

Част ОВ:

Да се предвиди принудителна вентилация за всички санитарни възли,  физкултурния салон и помещенията пране, сушене, гладене в сутерена. Подмяна на вентили на всички радиатори.

Част ПБЗ:

С обхват и съдържание определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

• Обяснителна записка

• Графична част

Част ПУСО:

С обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.

Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

По части, в т.ч. подробни количествена и количествено-стойностна сметки за видовете СМР.

3.3. Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта.

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

• Контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта.

• Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта.

• Участия в срещи, заседания и комисии, свързани с реализацията на обекта.

• Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивните чертежи - в случай на възникнала необходимост от тях по време на строителството.

• Подписване на приложимите актове и протоколи по време на изпълнение на СМР.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4.1. Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградите, следва да включват съпътстващите мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението на които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект.

4.2. В инвестиционния проект следва да се предвидят продукти (материали и изделия), които съответстват на техническите спецификации на действащите в Р.България нормативни актове. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания определени в ЗТИП.

4.3. Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта.

4.4. Проектно-сметната документация следва да бъде изработена, подписана и съгласувана от проектантите от екипа, избран по реда на ЗОП, с правоспособност да изработват съответните части, съгласно Законите за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени копия от валидни удостоверения за правоспособност

4.5. Всички проектни части се подписват от Възложителя и от лицето, упражняващо технически контрол в проектирането.

4.6. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.

4.7. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Възложителя.

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА

Работният проект следва да се представи в пет оригинала на хартиен носител, две сканирани копия от проекта на електронен носител и две дигитални копия на електронен носител в .dwg формат за чертежите и .doc и .xls за текстовите документи.

Срок на изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на проектирането не следва да бъде по – дълъг от 120 календарни дни. Предложеният срок за проектирането следва да бъде цяло число !

Срокът за изпълнение на проектирането не следва да бъде по – кратък от 40 календарни дни.

Срокът за изпълнение на поръчката се посочва от участника в Техническото предложение към поръчката.

Стойност на поръчката

-максималният финансов ресурс за изпълнение на проектирането е 150 000 лева без ДДС;

-максималният финансов ресурс за упражняване на авторски надзор е 50 000 лева без ДДС.

Участниците задължително изработват ценовите си предложения при съобразяване с максимално допустимия финансов ресурс, посочен по-горе.