Одобрил:

Главен архитект на Община Долна Баня

/Румен Иванов/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

По Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор на проекти с работни заглавия: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на основна сграда на Професионална гимназия „Христо Ботев“, УПИ І-техникум, кв.26, гр.Долна баня, област София“ и „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сгради на Професионална гимназия „Христо Ботев“ и прилежащите им дворни пространства, УПИ І-техникум, кв.26, гр.Долна баня, област София“ за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

І.Проект с работно заглавие: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на основна сграда на Професионална гимназия „Христо Ботев“, УПИ І-техникум, кв.26, гр.Долна баня, област София“:

- ЦЕЛ НА СПЕЦИФИКАЦИЯТА И ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА

Цел на техническата спецификация е да определи обхвата на дейностите свързани с изработването на инвестиционен проект - фаза „Технически проект". В заданието се уточняват основните изисквания за проектиране на ремонт/реконструкция, оборудване и обзавеждане на основната сграда на професионалната гимназия, в съответствие с Доклада за резултатите от конструктивното обследване и оценка на състоянието на строеж. Мерките по укрепване и конструктивно осигуряване са от първостепенно значение и предхождат останалите дейности, които ще бъдат заложени в проекта.

В проектите да се включат пълния обем енергоспестяващи мерки, описани подробно в Доклада от обследването за енергийна ефективност. Енергоспестяващите мерки да са насочени към основните структурни елементи на сградата (външни стени, включително врати и прозорци, покриви и подове), системите за отопление, охлаждане и вентилация (абонатна станция, котелно стопанство и съоръженията към тях) и електрически системи (осветление, системи за управление и регулиране на потреблението). Да се предвидят инсталации и съоръжения, които имат пряк екологичен ефект и водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност. Да се предвидят необходимите строително - монтажни работи, които да удовлетворяват изискванията на чл. 169 от ЗУТ по отношение съществените изисквания за безопасна експлоатация; хигиена, опазване здравето и живота на хората, икономия на енергия и топлосъхранение.

Инвестиционния технически проект по всички части да бъде изпълнен съгласно  изискванията за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

Инвестиционният проект да бъде разработен в съответствие с издадена ВИЗА за проектиране, във фаза “Технически проект” и в достатъчна степен за цялостно изпълнение на всички СМР (строително-монтажни работи), включително подробни количествени и количествено-стойностни сметки по всички специалности.

Техническият инвестиционен проект да е с обхват и съдържание, съгласно нормативните изисквания на законодателството за този тип сгради и изискванията, посочени от съответните инстанции и експлоатационни дружества в договорите за присъединяване или издадени становища и съгласувателни писма.

Проектната документация трябва да осигурява възможност за възлагане на строителство чрез процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП).

Техническият проект ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще е основание за издаване на Разрешение за строеж, съгласно изисканията на раздел II от ЗУТ - чл.142, ал.1 до 6, чл.143, ал.1, т.1 и т.3, ал.2, чл.144, ал.1 и чл.145, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

- ПРЕДОСТАВЕНИ ИЗХОДНИ ДАННИ, ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ НА ОСНОВНАТА СГРАДА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЦИЯ ХРИСТО БОТЕВ, ГР. ДОЛНА БАНЯ

За основната сграда на профисионалната гимназия ще бъдат предоставени:

● Архитектурно заснемане;

● Доклад от обследването за енергийна ефективност;

● Доклад от конструктивното обследване и оценка на състоянието;

● Технически паспорт;

- ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА

Имот пл. № 600 (шестотин) участващ в УПИ I (едно) - Техникум с площ от 18560 /осемнадесет хиляди, петстотин и шестдесет/ кв.м., находящ се в квартал № 26 (двадесет и шест) по плана на град Долна баня, одобрен със заповед АБ-134 от 1985 год. и изменен със заповед № РД-15-213/03.09.2015 год., заедно с построените в него 4 (четири) броя сгради, както следва:

01 - Основна сграда на два и един етаж - масивна конструкция, построена 1941 год.;

02 - Сграда-машинно отделение с приземен етаж и един етаж - масивна конструкция, построена 1975 год.

03 - Нова сграда на 2,5 етажа, включваща парокотелно, столова с кухня, учебна работилница и пансион – масивна конструкция, построена 1995 год.

04 - Самостоятелна тоалетна

- ОБХВАТ НА ПРОЕКТНИТЕ РАБОТИ

Проектът за основен ремонт / реконструкция, оборудване и обзавеждане на основната сграда на професионална гимназия Христо Ботев, град Долна баня да включва като обхват на проектните работи само и единствено сграда 01 - Основна сграда на два и един етаж - масивна конструкция, построена 1941 год. Останалите три сгради (02 - Сграда-машинно отделение, 03 - Нова сграда и 04 - Самостоятелна тоалетна), както и прилежащите за техникума дворни пространства са предмет на друго възлагане– извън обхвата на конкретното техническо задание за проектиране.

Сграда 01 - Основна сграда включва приземен, първи и втори етаж, обслужвани от едно комуникационно стълбищно ядро. В приземния етаж са разположени класна стая, склад инвентар, помещение за фитнес, помещение за игра на тенис на маса и WC. На първия етаж са разположени фоайе, пет класни стаи, учителска стая, кабинет на директора, помещение за хигиенист, работилница, склад инвентар и малък физкултурен салон. На втория етаж са обособени помещения за каса на училището, счетоводител, архив, стая за отдих и пет складови помещения.

За сграда 01 - Основна сграда да се изработи проект за основен ремонт / реконструкция, оборудване и обзавеждане, включващ изброените в т.1 изисквания, вземайки впредвид предоставената от община Долна баня изходна проектна документация, изброена в т.2. Да се запази функционалната организация на тухникума, като се предвидят необходимия брой класни стаи, с прилежащите към тях помещения за преподавателския и административен състав. Да се обособят помещения за съблекални с WC към малкия физкултурен салон. Да се оборудват и обзаведат помещенията на училището във връзка с неговото функциониране и основна дейност.

- ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА

Техническата проектна документация да бъде разработена съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да съдържа следните части:

  - Част АРХИТЕКТУРНА

  - Част КОНСТРУКТИВНА

  - Част ЕЛЕКТРИЧЕСКА

  - Част ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

  - Част ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

  - Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

  - Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

  - Част ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

  - Част ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

  - Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – количествена и количествено-стойностна сметка по всяка проектна част

Срок на изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на проектирането не следва да бъде по – дълъг от 120 календарни дни.

Срокът за изпълнение на проектирането не следва да бъде по – кратък от 40 календарни дни.

Предложеният срок за проектирането следва да бъде цяло число !

Срокът за изпълнение на поръчката се посочва от участника в Техническото предложение към поръчката.

Стойност на поръчката

-максималният финансов ресурс за изпълнение на проектирането е 150 000 лева без ДДС;

-максималният финансов ресурс за упражняване на авторски надзор е 50 000 лева без ДДС.

Участниците задължително изработват ценовите си предложения при съобразяване с максимално допустимия финансов ресурс, посочен по-горе.

ІІ.Проект с работно заглавие: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сгради на Професионална гимназия „Христо Ботев“ и прилежащите им дворни пространства, УПИ І-техникум, кв.26, гр.Долна баня, област София“:

1.ЦЕЛ НА СПЕЦИФИКАЦИЯТА И ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА

Цел на техническата спецификация е да определи обхвата на дейностите свързани с изработването на инвестиционен проект - фаза „Технически проект". В заданието се уточняват основните изисквания за проектиране на ремонт/реконструкция, оборудване и обзавеждане на сгради, включително и прилежащите им дворни пространства, в съответствие с Доклада за резултатите от конструктивното обследване и оценка на състоянието на строеж. Мерките по укрепване и конструктивно осигуряване са от първостепенно значение и предхождат останалите дейности, които ще бъдат заложени в проекта.

В проектите да се включат пълния обем енергоспестяващи мерки, описани подробно в Доклада от обследването за енергийна ефективност. Енергоспестяващите мерки да са насочени към основните структурни елементи на сградите (външни стени, включително врати и прозорци, покриви и подове), системите за отопление, охлаждане и вентилация (абонатна станция, котелно стопанство и съоръженията към тях) и електрически системи (осветление, системи за управление и регулиране на потреблението). Да се предвидят инсталации и съоръжения, които имат пряк екологичен ефект и водят до съответствие на сградите с нормативните изисквания за енергийна ефективност. Да се предвидят необходимите строително - монтажни работи, които да удовлетворяват изискванията на чл. 169 от ЗУТ по отношение съществените изисквания за безопасна експлоатация; хигиена, опазване здравето и живота на хората, икономия на енергия и топлосъхранение.

Инвестиционния технически проект по всички части да бъде изпълнен съгласно  изискванията за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

Инвестиционният проект да бъде разработен в съответствие с издадена ВИЗА за проектиране, във фаза “Технически проект” и в достатъчна степен за цялостно изпълнение на всички СМР (строително-монтажни работи), включително подробни количествени и количествено-стойностни сметки по всички специалности.

Техническият инвестиционен проект да е с обхват и съдържание, съгласно нормативните изисквания на законодателството за този тип сгради и изискванията, посочени от съответните инстанции и експлоатационни дружества в договорите за присъединяване или издадени становища и съгласувателни писма.

Проектната документация трябва да осигурява възможност за възлагане на строителство чрез процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП).

Техническият проект ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще е основание за издаване на Разрешение за строеж, съгласно изисканията на раздел II от ЗУТ - чл.142, ал.1 до 6, чл.143, ал.1, т.1 и т.3, ал.2, чл.144, ал.1 и чл.145, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

2.ПРЕДОСТАВЕНИ ИЗХОДНИ ДАННИ, ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ И ПАСПОРТИЗАЦИЯ ЗА СГРАДИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЦИЯ ХРИСТО БОТЕВ, ГР. ДОЛНА БАНЯ

За сградите на профисионална гимназия Христо Ботев и прилежащите й дворни пространства ще бъдат предоставени:

● Архитектурно заснемане;

● Геодезическо заснемане;

● Доклад от обследването за енергийна ефективност;

● Доклад от конструктивното обследване и оценка на състоянието;

● Технически паспорти;

3.ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА

Имот пл. № 600 (шестотин) участващ в УПИ I (едно) - Техникум с площ от 18560 /осемнадесет хиляди, петстотин и шестдесет/ кв.м., находящ се в квартал № 26 (двадесет и шест) по плана на град Долна баня, одобрен със заповед АБ-134 от 1985 год. и изменен със заповед № РД-15-213/03.09.2015 год., заедно с построените в него 4 (четири) броя сгради, както следва:

01 - Основна сграда на два и един етаж - масивна конструкция, построена 1941 год.;

02 - Сграда-машинно отделение с приземен етаж и един етаж - масивна конструкция, построена 1975 год.

03 - Нова сграда на 2,5 етажа, включваща парокотелно, столова с кухня, учебна работилница и пансион – масивна конструкция, построена 1995 год.

04 - Самостоятелна тоалетна

4.ОБХВАТ НА ПРОЕКТНИТЕ РАБОТИ

Проектът за реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградите на професионална гимназия Христо Ботев и прилежащите им дворни пространства, град Долна баня да включва като обхват на проектните работи сграда 02-Сграда-машинно отделение с приземен етаж и един етаж - масивна конструкция, построена 1975 год., както и сграда 03-Нова сграда на 2,5 етажа, включваща парокотелно, столова с кухня, учебна работилница и пансион – масивна конструкция, построена 1995 год., както и прилежащите за техникума дворни пространства.

Сграда 04-Самостоятелна тоалетна да бъде предвидена за разрушаване.

Сграда 01-Основна сграда на два и един етаж - масивна конструкция, построена 1941 год., е предмет на друго възлагане – извън обхвата на конкретното техническо задание за проектиране.

Сграда 02-Сграда-машинно отделение включва приземен етаж с достъп от външна стълба, както и един етаж. В приземния етаж са разположени складови помещения за училищен инвентар. На първия етаж са разположени фоайе, библиотека, компютърен кабинет, класна стая, три работилници и една учебна работилница.

Сграда 03-Нова сграда включва приземен етаж, първи, втори и подпокривен етаж, обслужвани от едно комуникационно стълбищно ядро. В приземния етаж е разположено парокотелно с външен достъп. На първия етаж са поместени столовата с прилежаща към нея кухня. На втория етаж са разположени учебна работилница, четири учебни кабинета, WC и три склада училищен инвентар. В подпокривния етаж са обособени девет стаи пансион с прилежащите им WC.

За сгради 02- Сграда-машинно отделение и 03-Нова сграда да се изработи проект за реконструкция, оборудване и обзавеждане, включващ изброените в т.1 изисквания, вземайки впредвид предоставената от община Долна баня изходна проектна документация, изброена в т.2. Да се запази функционалната организация на тухникума, като се предвидят необходимия брой учебни кабинети, с прилежащите към тях помещения за преподавателския и административен състав. Да се оборудват и обзаведат помещенията на училището във връзка с неговото функциониране и основна дейност.

Да се проектират и реновират прилежащите за техникума дворни пространства, подходите към всички входове на сградите на професионалната гимназия, както и да се проектира външна спортна прощадка за игра на открито за учениците на техникума.

5.ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА

Техническата проектна документация да бъде разработена съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да съдържа следните части:

5.1.Част АРХИТЕКТУРНА

5.2.Част КОНСТРУКТИВНА

5.3.Част ЕЛЕКТРИЧЕСКА

5.4.Част ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

5.5.Част ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ

5.6.Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

5.7.Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

5.8.Част ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

5.9.Част ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

5.10.Част ГЕОДЕЗИЧЕСКА

5.11.Част ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛОГОУСТРОЙСТВО

5.12.Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – количествена и количествено-стойностна сметка по всяка проектна част

Срок на изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на проектирането не следва да бъде по – дълъг от 120 календарни дни.

Срокът за изпълнение на проектирането не следва да бъде по – кратък от 40 календарни дни.

Предложеният срок за проектирането следва да бъде цяло число !

Срокът за изпълнение на поръчката се посочва от участника в Техническото предложение към поръчката.

Стойност на поръчката

-максималният финансов ресурс за изпълнение на проектирането е 150 000 лева без ДДС;

-максималният финансов ресурс за упражняване на авторски надзор е 50 000 лева без ДДС.

Участниците задължително изработват ценовите си предложения при съобразяване с максимално допустимия финансов ресурс, посочен по-горе.

Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР по проекти с работни заглавия:

1.„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на основна сграда на Професионална гимназия „Христо Ботев“, УПИ І-техникум, кв.26, гр.Долна баня, област София“

и

2.„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сгради на Професионална гимназия „Христо Ботев“ и прилежащите им дворни пространства, УПИ І-техникум, кв.26, гр.Долна баня, област София“,

както следва:

1. да посети обектите при направено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителя или надзорната фирма.

2. подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно нормативната уредба в Република България и упражнява дейността си по договора, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи извършваната дейност.

3. предава извършената работа по упражняване на авторски надзор със справка-акт.

4. Да следи за точното изпълнение на одобрените проекти съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, имащи отношение към предмета на настоящия договор и за промените или допълненията на проектите, предписани по установения нормативен ред от проектантите по време на строителството.

5. Да прави предписания и дава технически решения за точно спазване на проектите и за необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството.

6. Да осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия.

7.  Да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при реализацията на проектите.

8. Да извършва експертни дейности и консултации.

9. Да заверява екзекутивна документация при необходимост.

10. Да вписва решенията и указанията в Заповедната книга на обектите, които са задължителни за всички участници в строителството.

11. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проектите и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.