Одобрил:

Главен архитект на Община Долна Баня

/Румен Иванов/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

По Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор на проекти с работни заглавия: „Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на улично осветление на територията на гр. Долна баня, община Долна Баня“ и „Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на улично осветление на територията на гр. Долна баня, община Долна Баня“ за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

І.Проект с работно заглавие: „Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на улично осветление на територията на гр. Долна баня, община Долна Баня“:

# 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## 1.1. Място на изпълнение: Република България, Община Долна Баня, гр. Долна Баня

## 1.2. Възложител: Община Долна баня

# 2. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, Основание за проектиране И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

## 2.1. Цел: Изработване на инвестиционен проект „Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на улично осветление на територията на гр. Долна баня, община Долна Баня”.

Целта на проекта е повишаване на транспортно - експлоатационните качества и осигуряване на условия за безопасност на движението, подобряване на отводняването и изграждане на тротоари в разглеждания участък, модернизиране на  уличното осветление и оптимизиране на енергопотреблението.

## 2.2. Задачи, които ще се решат:

Техническия проект за реконструкция на улиците в гр. Долна Баня трябва да реши следните задачи:

- Реконструкция на съществуващите настилки и където е необходимо изграждане на нови.

- Реконструкция или изграждане на нови тротоари. Осигуряване на достъпна среда за населението съгласно „Наредба 4“ за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания“.

- Нивелетно решение осигуряващо добро надлъжно и напречно отводняване на настилката.

Техническият проект за реконструкция и модернизация на улично осветление в гр. Долна Баня трябва да реши следните задачи:

- Подмяна на съществуващите осветителни тела с нови светодиодни осветители върху съществуващи стълбове и оразмеряване на нова въздушна захранваща линия в гр. Долна Баня

- Предвиждане на допълнителни нови светодиодни осветителни тела, монтирани на съществуваща стълбова мрежа

- Добавяне на нови стълбове с осветителни тела, в участъци където е необходимо с цел постигане на по-добра осветеност

2.3. Основни резултати, които трябва да се постигнат в резултат на изпълнението на проекта „Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на улично осветление на територията на гр. Долна баня, община Долна Баня”:

- Подробно геодезическо заснемане на всички ситуационни подробности необходими за проектирането

- Определяне съществуващото състояние на уличните и тротоарните настилки

- Определяне класа и натоварването на всяка една от разглежданите улици

- Предложение за реконструкция на пътната настилка и реконструкция или изграждане на нови тротоарни настилки

- Определяне на съществуващото състояние на уличното осветление

- Определяне на броя осветители посредством светотехнически изчисления, така че да се покрият нормените показатели за определените класове улици съгласно БДС EN 13201;

- Проекта да бъде обвързан с регулационния и кадастралния план на гр. Долна Баня;

- Модернизиране на уличното осветление и повишаване на сигурността на живущите;

- Намаляване на експлоатационните разходи за поддръжка на улично осветление

- При необходимост да се предвиди поставянето на нови стълбове, за да се реализират всички показатели за Улични осветителни уредби съгласно БДС EN 13201;

- Да се предвиди заземяване на новата стълбова мрежа, съгласно изискванията на Наредба №3 за УЕУЕЛ;

# 3. основни Изисквания към проекта

3.1. Участъци за проектиране:

- Реконструкция на пътни и тротоарни настилки :

- ул. „Маришка“

- ул. „ Новодомска“

- ул. "Хр. Смирненски"

- ул. "Отец Пайсий"

- ул. "Деница"

- ул. "Бистришка" от осова точка №145 до осова точка №140

- ул. "Спортна слава" от пресечката с ул. „Пенчо Славейков“ до пресечката с ул. „Св. Св. Кирил и Методий“

- Реконструкция на пътни и тротоарни настилки и подмяна на улично осветление:

- ул. "Бистришка" от пресечката с ул. „Димитър Благоев“ до пресечката с ул. „Отец Пайсий“

- Подмяна на улично осветление:

  - ул. "Търговска"

3.2. Обхват

Проекта да се формира съгласно изискванията на чл. 139 ал.3 от Закона за устройство на територията и Наредба №4 от 21.05.2001г. за Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички други действащи законови и подзаконови нормативни актове в Р. България.

Проекта се предава в 4 екземпляра на хартиен носител и 2 екземпляра на електронен носител.

Проектът да е в съответствие с действащата нормативна уредба, свързана с обекта и предмета на настоящия проект, в.т.ч.:

- ЗУТ и наредбите към него.

- № 4 от 21.05.2001г. за Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

- „Наредба №01/2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка” и „Наредба №01/18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци”

- БДС EN 13201-2:2003.

- НАРЕДБА №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии /Издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, oбн., ДВ, бр. 90 от 13.10.2004 г. и бр. 91 от 14.10.2004 г., в сила от 15.01.2005, изм. и доп., бр. 108 от 19.12.2007 г./.

- Наредба №8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоражения в населени места.

- НАРЕДБА №16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 26 от 7.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г.

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ.бр.124/23.12.1997г ДВ. Бр.105 от 22.12.2006г.)

- Наредба №7 за минимални изисквания за ЗБУТ на работните места и при извършване на строителни и монтажни работи.

- Наредба №Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- Наредба №3/14.05.1996г. за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана / ДВ бр.44/96г./.

- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана/ ДВ бр.77/95г./.

- Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Наредба РД-07/08 от 20.12.2008г. за минимални изисквания за знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при работа.

- Закон за управление на отпадъците

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали от 13.11.2012 г.

3.3. Обем и съдържание на проекта

- Част: Геодезия:

- Обяснителна записка

- Приложения

- Работна геодезическа основа

- Геодезическа снимка

- Вертикална планировка

- Трасировъчен план

- Част: Пътна:

- Обяснителна записка

- Таблици

- Ситуация

- Надлъжен профил

- Типови напречни профили и детайли

- План за отводняване

- Проект за организация и безопасност на движението

- Част: Улично осветление:

- Обяснителна записка

- Светотехнически изчисления

- Чертежи и детайли

- Част: План за безопасност и здраве:

- Обяснителна записка

- Приложения и чертежи

- Част: Пожарна безопасност:

- Обяснителна записка

- Приложения и чертежи

- Част: Управление на строителните отпадъци:

- Обяснителна записка

- Таблици

- Част: Организация и безопасност на движението

- Обяснителна записка

- Приложения и чертежи

- Част: Проектно - сметна документация

- Количествена сметка

- Количествено – стойностна сметка

Срок на изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на проектирането не следва да бъде по – дълъг от 120 календарни дни.

Срокът за изпълнение на проектирането не следва да бъде по – кратък от 40 календарни дни.

Предложеният срок за проектирането следва да бъде цяло число !

Срокът за изпълнение на поръчката се посочва от участника в Техническото предложение към поръчката.

Стойност на поръчката

-максималният финансов ресурс за изпълнение на проектирането е 140 000 лева без ДДС;

-максималният финансов ресурс за упражняване на авторски надзор е 40 000 лева без ДДС.

Участниците задължително изработват ценовите си предложения при съобразяване с максимално допустимия финансов ресурс, посочен по-горе.

ІІ.Проект с работно заглавие: „Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на улично осветление на територията на гр. Долна баня, община Долна Баня“:

# 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

## 1.1. Място на изпълнение: Република България, Община Долна Баня, гр. Долна Баня

## 1.2. Възложител: Община Долна баня

# 2. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, Основание за проектиране И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

## 2.1. Цел: Изработване на инвестиционен проект „Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на улично осветление на територията на гр. Долна баня, община Долна Баня”.

Целта на проекта е повишаване на транспортно - експлоатационните качества и осигуряване на условия за безопасност на движението, подобряване на отводняването и изграждане на тротоари в разглеждания участък, модернизиране на  уличното осветление и оптимизиране на енергопотреблението.

## 2.2. Задачи, които ще се решат:

Техническия проект за реконструкция на улиците в гр. Долна Баня трябва да реши следните задачи:

- Реконструкция на съществуващите настилки и където е необходимо изграждане на нови.

- Реконструкция или изграждане на нови тротоари. Осигуряване на достъпна среда за населението съгласно „Наредба 4“ за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания“.

- Нивелетно решение осигуряващо добро надлъжно и напречно отводняване на настилката.

Техническият проект за реконструкция и модернизация на улично осветление в гр. Долна Баня трябва да реши следните задачи:

- Подмяна на съществуващите осветителни тела с нови светодиодни осветители върху съществуващи стълбове и оразмеряване на нова въздушна захранваща линия в гр. Долна Баня

- Предвиждане на допълнителни нови светодиодни осветителни тела, монтирани на съществуваща стълбова мрежа

- Добавяне на нови стълбове с осветителни тела, в участъци където е необходимо с цел постигане на по-добра осветеност

2.3. Основни резултати, които трябва да се постигнат в резултат на изпълнението на проекта „Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на улично осветление на територията на гр. Долна баня, община Долна Баня”:

- Подробно геодезическо заснемане на всички ситуационни подробности необходими за проектирането

- Определяне съществуващото състояние на уличните и тротоарните настилки

- Определяне класа и натоварването на всяка една от разглежданите улици

- Предложение за реконструкция на пътната настилка и реконструкция или изграждане на нови тротоарни настилки

- Определяне на съществуващото състояние на уличното осветление

- Определяне на броя осветители посредством светотехнически изчисления, така че да се покрият нормените показатели за определените класове улици съгласно БДС EN 13201;

- Проекта да бъде обвързан с регулационния и кадастралния план на гр. Долна Баня;

- Модернизиране на уличното осветление и повишаване на сигурността на живущите;

- Намаляване на експлоатационните разходи за поддръжка на улично осветление

- При необходимост да се предвиди поставянето на нови стълбове, за да се реализират всички показатели за Улични осветителни уредби съгласно БДС EN 13201;

- Да се предвиди заземяване на новата стълбова мрежа, съгласно изискванията на Наредба №3 за УЕУЕЛ;

# 3. основни Изисквания към проекта

3.1. Участъци за проектиране:

- Реконструкция на пътни и тротоарни настилки и подмяна на улично осветление:

- ул. "Пенчо Славейков"

- ул. „Рилско шосе“

- ул. „Димитър Благоев“

- ул. "Ал. Стамболийски"

- ул. "Бистришка" от осова точка №118 до осова точка №125

- ул. "Бистришка" от пресечката с ул. „Отец Пайсий“ до пресечката с ул. „Св. Св. Кирил и Методий“

- ул. "Св. Св. Кирил и Методий" от пресечката с ул. „Бистришка“ до пресечката с ул. „Спортна слава“

- Подмяна на улично осветление:

- ул. „Маришка“

- ул. „ Новодомска“

- ул. "Хр. Смирненски"

- ул. "Отец Пайсий"

- ул. "Деница"

- ул. "Бистришка" от осова точка №145 до осова точка №140

- ул. "Спортна слава" от пресечката с ул. „Пенчо Славейков“ до пресечката с ул. „Св. Св. Кирил и Методий“

  - ул. "Дъб"

  - ул. "Георги Кирков"

  - ул. "Явор"

  - ул. "Ясен"

  - ул. "Бистришка" от пресечката с ул. „Ясен“ до пресечката с ул. „Хр. Смирненски“

  - ул. "П. Р. Славейков"

  - ул. "Иван Вазов"

  - ул. „Тодор Каблешков”

  - ул. "Св. Св. Кирил и Методий" от пресечката с ул. „Спортна слава“ до пресечката с ул. „Търговска“

  - ул. „Бистришка“ от пресечката с ул. "Св. Св. Кирил и Методий" до осова точка №226 - L=130m

  - улицата - от осова точка № 128 до входа на училището

3.2. Обхват

Проекта да се формира съгласно изискванията на чл. 139 ал.3 от Закона за устройство на територията и Наредба №4 от 21.05.2001г. за Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и всички други действащи законови и подзаконови нормативни актове в Р. България.

Проекта се предава в 4 екземпляра на хартиен носител и 2 екземпляра на електронен носител.

Проектът да е в съответствие с действащата нормативна уредба, свързана с обекта и предмета на настоящия проект, в.т.ч.:

- ЗУТ и наредбите към него.

- № 4 от 21.05.2001г. за Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

- „Наредба №01/2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка” и „Наредба №01/18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци”

- БДС EN 13201-2:2003.

- НАРЕДБА №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии /Издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, oбн., ДВ, бр. 90 от 13.10.2004 г. и бр. 91 от 14.10.2004 г., в сила от 15.01.2005, изм. и доп., бр. 108 от 19.12.2007 г./.

- Наредба №8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоражения в населени места.

- НАРЕДБА №16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането Издадена от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 26 от 7.03.2008 г., в сила от 11.03.2008 г.

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ.бр.124/23.12.1997г ДВ. Бр.105 от 22.12.2006г.)

- Наредба №7 за минимални изисквания за ЗБУТ на работните места и при извършване на строителни и монтажни работи.

- Наредба №Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- Наредба №3/14.05.1996г. за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана / ДВ бр.44/96г./.

- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана/ ДВ бр.77/95г./.

- Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Наредба РД-07/08 от 20.12.2008г. за минимални изисквания за знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при работа.

- Закон за управление на отпадъците

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали от 13.11.2012 г.

3.3. Обем и съдържание на проекта

- Част: Геодезия:

- Обяснителна записка

- Приложения

- Работна геодезическа основа

- Геодезическа снимка

- Вертикална планировка

- Трасировъчен план

- Част: Пътна:

- Обяснителна записка

- Таблици

- Ситуация

- Надлъжен профил

- Типови напречни профили и детайли

- План за отводняване

- Проект за организация и безопасност на движението

- Част: Улично осветление:

- Обяснителна записка

- Светотехнически изчисления

- Чертежи и детайли

- Част: План за безопасност и здраве:

- Обяснителна записка

- Приложения и чертежи

- Част: Пожарна безопасност:

- Обяснителна записка

- Приложения и чертежи

- Част: Управление на строителните отпадъци:

- Обяснителна записка

- Таблици

- Част: Организация и безопасност на движението

- Обяснителна записка

- Приложения и чертежи

- Част: Проектно - сметна документация

- Количествена сметка

- Количествено – стойностна сметка

Срок на изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на проектирането не следва да бъде по – дълъг от 120 календарни дни.

Срокът за изпълнение на проектирането не следва да бъде по – кратък от 40 календарни дни.

Предложеният срок за проектирането следва да бъде цяло число !

Срокът за изпълнение на поръчката се посочва от участника в Техническото предложение към поръчката.

Стойност на поръчката

-максималният финансов ресурс за изпълнение на проектирането е 140 000 лева без ДДС;

-максималният финансов ресурс за упражняване на авторски надзор е 40 000 лева без ДДС.

Участниците задължително изработват ценовите си предложения при съобразяване с максимално допустимия финансов ресурс, посочен по-горе.

Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР по проекти с работни заглавия:

1.„Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на улично осветление на територията на гр. Долна баня, община Долна Баня“

и

2.„Реконструкция на улици и тротоари и подмяна на улично осветление на територията на гр. Долна баня, община Долна Баня“,

както следва:

1. да посети обектите при направено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителя или надзорната фирма.

2. подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно нормативната уредба в Република България и упражнява дейността си по договора, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи извършваната дейност.

3. предава извършената работа по упражняване на авторски надзор със справка-акт.

4. Да следи за точното изпълнение на одобрените проекти съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, имащи отношение към предмета на настоящия договор и за промените или допълненията на проектите, предписани по установения нормативен ред от проектантите по време на строителството.

5. Да прави предписания и дава технически решения за точно спазване на проектите и за необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството.

6. Да осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия.

7.  Да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при реализацията на проектите.

8. Да извършва експертни дейности и консултации.

9. Да заверява екзекутивна документация при необходимост.

10. Да вписва решенията и указанията в Заповедната книга на обектите, които са задължителни за всички участници в строителството.

11. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проектите и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.